施工现场动火（用电、用气）审批单

编号：[ 2025 ] 第 0号

| 动火（用电、用气） 项 目 |  |  |  |  | 申请单位（部门） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火（用电、用气） 时 间 |  |  |  |  | 动火（用电、用气）部位（范围） |  |  |
| 动火（用电、用气）负责人及电话 |  |  |  |  | 现场监护人 |  |  |
| 现场操作人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工现场 防火措施 | 一、现场动火人员需持证上岗操作。 - 二、现场配备4公斤ABC型干粉灭火器至少4具。 - 三、现场配备灭火毯两条。 四、现场配置满水水桶两只。 五、根据现场施工对象及可燃物燃烧性质，配备与之相应的其他灭火器材。 |  |  |  |  |  |  |
| 动火（用电、用气）消防安全要求 | 一、严格遵守动火（用电、用气）时间，用火（用电、用气）前清除现场周围易燃物、检查确认无火灾危险，动火结束要清除火种，学校保卫处许可，严禁夜间进行任何施工。 二、用火（用电、用气）负责人、监护人、操作人要认真履行消防安全岗位职责。 三、针对动火（用电、用气）现场的消防特点，制定灭火应急方案，配备并会使用消防灭火器材，电、气焊操作人员要持证上岗，使用气瓶时要正确放置、气瓶之间保持安全距离。 四、对于储存或处理可燃气体、液体、粉尘的设备，动火前应当进行清洗、置换等安全处理；禁止在存有易燃易爆物资的现场使用明火。 五、做到“四不动火”：（1）预防火灾措施不落实不动火，（2）不在未经批准的场地动火，（3）现场没有消防安全监护人员不动火，（4）大风天不在户外动火。 六、如施工现场有违反消防安全行为的、保卫处安全管理人有权制止和禁止施工。 七、在施工中违反消防法律、法规和消防安全规定，所造成的一切后果由施工单位自行承担。 |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位 |  |  | 签字: （单位盖章） 年 月 日 |  |  | 审批单位 消防审核 经 办 人 |  |
| 审批单位 负 责 人 |  |  | 年 月 日 |  |  | 审批单位 （盖章） |  |

- 备注：1、施工现场动火（用电、用气）审批单，抄送保卫处。

- 2、一式两份，一份交申请单位、一份存档。        鞍山师范学院内部报警电话：2960110